## Preços
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | [6 empty] | Data base do orçamento:
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
MUNICÍPIO: Diversas Localidades Conforme Termo de Referência
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO POR TELEMETRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UN | QTDE | CUSTO |  | B.D.I. APLICADO | PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL
|  |  |  | QUANT | (SEM B.D.I.) |  |  | (COM B.D.I.)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO - REMOTA DE TELEMETRIA MODELO A | 111736 |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO - REMOTA DE TELEMETRIA MODELO B | 111735 |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO - REMOTA DE TELEMETRIA MODELO C | 111737 |  | 1 |  | 0 |  | 0
4 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) PARA REMOTA DE TELEMETRIA MODELO A | 111734 |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) PARA REMOTA DE TELEMETRIA MODELO B | 111733 |  | 1 |  | 0 |  | 0
6 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) PARA CENTRAL DE TELEMETRIA MODELO C | 111738 |  | 1 |  | 0 |  | 0
7 | SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP E DA IHM | 111754 |  | 1 |  | 0 |  | 0
8 | INTERFACE A RELÉ PARA TELEMETRIA | 111746 |  | 1 |  | 0 |  | 0
9 | INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) PARA TELEMETRIA | 111745 |  | 1 |  | 0 |  | 0
10 | SWITCH PARA EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA | 111744 |  | 1 |  | 0 |  | 0
11 | TRANSCEPTOR PARA TELEMETRIA | 111743 |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | ANTENA YAGI PARA TELEMETRIA | 111742 |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | ANTENA OMNIDIRECIONAL PARA TELEMETRIA | 111741 |  | 1 |  | 0 |  | 0
14 | SUPRESSOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA ANTENA DE TELEMETRIA | 111740 |  | 1 |  | 0 |  | 0
15 | SUPRESSOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA | 111739 |  | 1 |  | 0 |  | 0
16 | FONTE CHAVEADA PARA EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA | 111747 |  | 1 |  | 0 |  | 0
17 | CONTROLADOR DE BATERIA (UPS) PARA EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA | 111753 |  | 1 |  | 0 |  | 0
18 | BATERIA PARA EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA | 111752 |  | 1 |  | 0 |  | 0
19 | MINIDISJUNTOR (MDJ) PARA EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA | 111751 |  | 1 |  | 0 |  | 0
20 | GABINETE PARA TELEMETRIA | 111749 |  | 1 |  | 0 |  | 0
21 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO SCADA PARA TELEMETRIA | 111748 |  | 1 |  | 0 |  | 0
22 | TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL OU VAZÃO | 103221 |  | 1 |  | 0 |  | 0
23 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA ADUTORA | 015561 |  | 1 |  | 0 |  | 0
24 | TRANSDUTOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS | 015602 |  | 1 |  | 0 |  | 0
25 | CONVERSOR ISOLADO RS232/RS485 | 100243 |  | 1 |  | 0 |  | 0
26 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE ESTAÇÃO TELEMÉTRICA E INCLUSÃO AO SISTEMA SUPERVISÓRIO | 101663 |  | 1 |  | 0 |  | 0
27 | LICENÇA DE SOFTWARE DE VISTA REMOTA DO SUPERVISÓRIO | 102682 |  | 1 |  | 0 |  | 0
28 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 9M MONOFASICO COM MEDIÇAO EE E CX DE PV | 104369 |  | 1 |  | 0 |  | 0
29 | INSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO - REMOTA DE TELEMETRIA MODELOS A OU B | ABABAB |  | 1 |  | 0 |  | 0
30 | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA RESERVATÓRIO | 102676 |  | 1 |  | 0 |  | 0
31 | SENSOR DE NÍVEL PARA POÇO | 103792 |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO TIPO IMERSÃO DE 10 MCA | 015562 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I. |  | 0 | TOTAL COM B.D.I. |  | 0
Note on E5: Preencher (unidade de medida)
Note on G7: Preencher (custo unitário)